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Прокуратурой Обоянского района проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водозаборных и водохозяйственных сооружений АНО «Водоснабжение с. Усланка».

АНО «Водоснабжение с. Усланка» осуществляет деятельность по обеспечению населения Усланского сельсовета питьевой водой.
В ходе проверки установлены факты нарушения АНО «Водоснабжение с. Усланка» санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.
Так, в нарушение требований закона АНО «Водоснабжение с. Усланка» не разработаны проекты зон санитарной охраны на действующие водозаборы. Ряд водозаборных скважин не имеет ограждения. Не разработана  рабочая  программа производственного контроля качества воды, не осуществляется лабораторный контроль качества питьевой воды.
В связи с выявленными нарушениями закона в отношении председателя правления АНО «Водоснабжение с. Усланка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Административный материал направлен на рассмотрение в органы Роспотребнадзора.
Кроме того, в Обоянский районный суд направлено административное исковое заявление об обязании АНО «Водоснабжение с. Усланка» к совершению действий по устранению нарушений законодательства при эксплуатации водозаборных и водохозяйственных сооружений.
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