Прокуратурой района 24.01.2017 проведена проверка соблюдения администрациями муниципальных образований Обоянского района Курской области законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Установлено, что в нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 в муниципальных образованиях Шевелевского, Рудавского и Афанасьевского сельсоветов отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам, расположенным в населенных пунктах.

Не обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам, расположенным вблизи ул. Молодежная с. Шевелево и на ул. Молодежная с. Рудавец. Не обеспечен подъезд к д. Новая Кривцовка и ул. Заречка с. Шевелево. Дорога не расчищена от снега.

- В связи с выявленными нарушениями закона 24.01.2017 главам Шевелевского, Афанасьевского и Рудавского сельсоветов внесены представления об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

- В отношении работников администраций Шевелевского, Афанасьевского и Рудавского сельсоветов 24 и 25.01.2017 прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которые направлены на рассмотрение главному государственному инспектору Обоянского, Медвенского и Пристенского районов по пожарному надзору.

- Помощник прокурора

- Обоянского района

- советник юстиции							                 А.В. Босых